## Tutorial
SERMES Simulateur d'économies d'énergie
SERMES Strasbourg
Tutorial
Merci d'utiliser cet outil
Les entrée de données sont en bleu clair:
Les autres cellules ne doivent pas être modifiées
Onglet Informations client
Etape 1:
1 - | Informations client | Renseigner les information clients dans cet onglet
2 - | Informations projet | Vous pouvez ajouter d'autres informations liées au projet
Onglet Données projet
Etape 2:
1.1 - | Application | Sélection le type d'application
1.2 - | Caractéristiques moteur | Renseigner les données moteur. Seule la puissance est utilisée, les autres données sont là uniquement pour information
2.1 - | Tension d'alimentation | Sélectionner la tension d'alimentation
2.2 - | Puissance variateur | Sélectionner le calibre du variateur
3.1 - | Indice de Protection | Sélectionner l'IP nécessaire pour le variateur
3.2 - | Options | Vous pouvez renseigner du matériel en option (filtres etc…) et son prix
Ces prix seront utilisés dans le calcul du retour sur investissement
Si les données renseignées sont correctes, le programme proposera un variateur adapté.
Etape 3:
4 - | Cycle de fonctionnement
Renseigner les cycles de fonctionnement estimé
3 informations doivent être renseignées
Débit en fonction du temps : Renseigner pendant combien d'heures un débit (%) est fourni. Le nombre total d'heures doit être inférieur à 24 heures.
Pour information, une cellule affiche le nombre total d'heures de fonctionnement par jour.
Pour une lecture rapide, un graphique affiche les données renseignées.
Nombre de jours de fonctionnement : Renseigner le nombre de jours de fonctionnement par semaine
Nombre de semaines d'utilisation : renseigner le nombre de semaines de travail par an
L'outil part du principe que le même cycle de fonctionnement est répété quotidiennement
5 - | Remarques | Vous pourvez ajouter ici des remarques diverses
Onglet Détails résultats
Onglet Infos générales
1 - | Sélection langues | Seul le français est opérationnel
2 - | Facteur CO2 | Vous pouvez modifier le coefficient pour l'économie de CO2
3 - | Coût énergétique | Vous pouvez modifier le coefficient pour le calcul du coût énergétique
4 - | En-tête | Vous pouvez entrer l'information d'en-tête qui seront affichées dans le version imprimbale
5 - | Autres facteurs de coûts
Onglet Version imprimable
Onglet servant à être imprimé
Inverter Database
Cet onglet contient les courbes de charges par application. Ne pas modifier
Picture Database
Ne pas modifier
Contient les images utilisées par l'outil
Informations complémentaires
Tarifs électricité EDF pro (pour info)

## Infos_générales
SERMES Simulateur d'économies d'énergie
SERMES Strasbourg
Paramètres généraux
1 - | Choix de la langue
uniquement la version française fonctionne
2 - | Coefficient dioxyde de carbone (CO2):
Renseigner le kg de CO2 généré par kWh
| 0.085 | kg de CO2 par kWh
Information :
- en France le facteur d'émission de CO2 par l'électricité est d'environ 85 g de CO2 par kWh
3 - | Coût énergtique
| Prix du kWh | 0.0954 | Euros
4 - | Informations d'en-tête
| Nom : | Alexandre LEMARQUIS |  |  | Mail : | alexandre-lemarquis@sermes.fr
[5 empty] | Tel : | 06 48 51 01 74
| Société: | SERMES |  |  | Fax :
| Adresse - L1 | 14 rue des Frères Eberts
| Adresse - L2 | 67100 STRASBOURG
5 - | Autres facteurs de réduction de coûts
Renseigner les autres facteurs de réduction de coût éventuels
|  |  |  | Valeur actuelle |  |  | Valeur par défaut
| Augmentation du facteur de puissance |  |  | 0 | % |  | 0.5
| Facteur de réduction de coûts |  |  | 0 | % |  | 0.2
|  |  |  | 0 | % |  | 0.4
|  |  |  | 0 | % |  | 0.5
|  |  |  | 0 | % |  | 0.5
| Total |  |  | 0 | %

## Informations_client
|  |  | SERMES Simulateur d'économies d'énergie |  |  | Alexandre LEMARQUIS |  | alexandre-lemarquis@sermes.fr
[7 empty] | Tel : | 06 48 51 01 74
SERMES
14 rue des Frères Eberts
67100 STRASBOURG
SERMES Strasbourg
I - | Informations client
| Nom du projet : | VENTILATEUR |  | Date : | 2018-02-21
| Nom : | Lemarquis Alexandre
| Fonction : | Resp marché vitesse variable
| Société : | SERMES
| Adresse : | 14 rue des Frères Eberts
| CP / Ville : | 67100 STRASBOURG
| Pays : | France
| N° téléphone : | 03 88 40 72 00
N° fax :
| E-mail : | alexandre-lemarquis@sermes.fr
- | Informations projet
VO

## Données_projet
[14 empty] | 1-17 | 1-18 | 1-19 | 1-20 | 1-21 | 1-22 | 1-23 | 1-24
[14 empty] | 2 |  | Type application | 3 |  |  | Application Name | Ventilateur avec diaphragme à l'aspiration
|  | SERMES Simulateur d'économies d'énergie | [6 empty] | Alexandre LEMARQUIS |  | alexandre-lemarquis@sermes.fr |  |  | 1-17: 3; 1-19: Type d'alimentation; 1-20: 3
[10 empty] | Tel: | 06 48 51 01 74 |  |  | 1-17: 4; 1-19: IP version; 1-20: 2
[9 empty] | SERMES |  |  |  |  | 1-17: 5
[9 empty] | 14 rue des Frères Eberts |  |  |  |  | 1-17: 6
[9 empty] | 67100 STRASBOURG |  |  |  |  | 1-17: 7
SERMES Strasbourg | [13 empty] | 1-17: 8; 1-19: Motor Capacity selected; 1-20: 75; 1-21: kW
[14 empty] | 9 |  | AQUA selection | FRN75AQ1L-4E |  |  | Price | 3529.01
II - | Données du projet | [12 empty] | 10 |  | Multi_Selection | __ |  |  | Price | __
1- | Informations générales | [12 empty] | 11 |  | HVAC_Selection | FRN75AR1L-4E |  |  | Price | 7058.02
| 1.1- | Application |  | 1.2- | Données moteur | [8 empty] | 12 |  | Selected Product | FRENIC AQUA SERIE |  |  | Selected product Number | 1
|  | Merci de renseigner l'application |  |  | Merci de renseigner les données moteur, seule la puissance nominal est utilisée | [8 empty] | 13 |  | Raw Reference | FRN75AQ1L-4E |  |  | Price Selected | 3529.01
[5 empty] | Puissance nominale |  | 75 | kW | [5 empty] | 14 |  | EMC Filter TYPE | 1 |  |  | EMC filter label | EMC Filter built In
[5 empty] | Courant nominal |  | 140 | A | [5 empty] | 1-17: 15; 1-19: EMC Filter Reference; 1-23: EMC price
[5 empty] | Rendement |  | 95 | % | [5 empty] | 1-17: 16; 1-20: 1; 1-23: DCR label; 1-24: Without DCR
[5 empty] | Facteur de puissance |  | 0.94 | [6 empty] | 1-17: 17; 1-19: DCR Reference; 1-23: DCR price
18
19
20
21
2- | Caractéristiques du variateur | [12 empty] | 1-17: 22
| 2.1- | IP |  | 2.2- | Calibre variateur | [8 empty] | 1-17: 23
[5 empty] | La puissance du variateur doit être supérieure ou égales à la puissance moteur | [8 empty] | 1-17: 24
25
kW
Courbe de puissance
| 2.3 - | Tension d'alimentation |  | 2.4 - | Options
Merci de renseigner les options (bus de terrains, filtres etc…)
[5 empty] | Option |  | Price
[5 empty] | Option 1 : armoire |  | 1000 | €
[5 empty] | Option 2 : installation |  | 1000 | €
[5 empty] | Option 3 : mise en route |  | 400 | €
[5 empty] | Option 4 : … |  | 0 | €
[5 empty] | Option 5 : … |  | 0 | €
Produit proposé
Merci de sélectionner le produit, cela sélectionnera le prix tarif afin de calculer le retour sur investissement
|  | AQUA |  |  |  | autre SERIE
|  | FRN75AQ1L-4E |  |  |  | __
3 - | Cycle de fonctionnement
Merci de renseigner le cycle type de fonctionnement de votre application
| Charge (%) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| Temps (heures) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| Durée d'utilisation pas jour | 20: 22; 30: Heures
| Jours de fonctionnement / semaine | 20: 7; 30: Jours
| Semaines de fonctionnement / an | 20: 40; 30: Semaines
| Nombe de jours d'utilisation total/an | 20: 280; 30: Jours
| Temps de fonctionnement annuel | 20: 6160; 30: Heures
4 - | Remarques
Merci d'insérer vos remarques
[13 empty] | Gesamtergebnis | [8 empty] | 0
Note on H14: This capacity is used for Energy saving calculation. For a better accuracy in calculation, this capacity should be the electrical consumption (in kW) when the process is used at 100%. Example : Motor capacity is 37kW. However when the system works at 100%, the real electrical motor consumption is only 33kW. So, please input 33kW in Rated capacity cells.
Note on H17: Should be between 0 < x < 1

## Détails_résultats
|  | SERMES Simulateur d'économies d'énergie | [8 empty] | alexandre-lemarquis@sermes.fr
[10 empty] | Tel: | 06 48 51 01 74
SERMES
14 rue des Frères Eberts
67100 STRASBOURG
SERMES Strasbourg
III - | Résultats du projet
1- | Comparaison entre un régulation mécanqiue et avec variateur
| Vitesse (%) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| Sans variateur (kW) | 31.7352 | 28.653 | 30.3368 | 32.8767 | 35.3881 | 38.7557 | 43.008 | 47.9452 | 53.9384 | 63.9269 | 84.2466
| Avec variateur (kW) | 9.7032 | 8.7329 | 6.6781 | 8.1621 | 10.6164 | 14.8402 | 19.9772 | 31.3927 | 45.0913 | 64.8973 | 86.758
2- | Consommation électrique en fonction du cycle de fonctionnnement
| Charge (%) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| Heures (Hrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| Sans variateur (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.3128 | 0 | 0 | 0 | 703.1963 | 0
| Avec variateur (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.242 | 0 | 0 | 0 | 713.8699 | 0
| Economie d'énergie (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.0708 | 0 | 0 | 0 | -10.6735 | 0
3- | Energie économisée
|  | Par jour |  |  | Par an
| Consommation sans variateur | 0: 1129.5091; 10: kWh; 30: 316262.5571; 40: kWh
| Consommation avec variateur | 0: 877.1119; 10: kWh; 30: 245591.3242; 40: kWh
| Energie économisée | 0: 252.3973; 10: kWh; 30: 70671.2329; 40: kWh
4- | Réduction Dioxyde de Carbone
| 0.085 | 0: kg of C02 per kW/h
| Vitesse (%) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| Temps (Heures) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| Sans variateur (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2366 | 0 | 0 | 0 | 59.7717 | 0
| Avec variateur (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8756 | 0 | 0 | 0 | 60.6789 | 0
| CO2 économisé (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.361 | 0 | 0 | 0 | -0.90725 | 0
CO2 généré :
|  | Par jour |  |  | Par an |  |  | Reduction en %
| Sans variateur | kg of C02 per kW/h 0: 96.0083; kg of C02 per kW/h 10: kg; kg of C02 per kW/h 30: 26.8823; kg of C02 per kW/h 40: Tonnes; kg of C02 per kW/h 60: 100
| Avec variateur | kg of C02 per kW/h 0: 74.5545; kg of C02 per kW/h 10: kg; kg of C02 per kW/h 30: 20.8753; kg of C02 per kW/h 40: Tonnes; kg of C02 per kW/h 60: 77.6543
| CO2 économisé | kg of C02 per kW/h 0: 21.4538; kg of C02 per kW/h 10: kg; kg of C02 per kW/h 30: 6.0071; kg of C02 per kW/h 40: Tonnes
5- | Investissement et retour sur investissement
| Variateur sélectionné | kg of C02 per kW/h 0: FRENIC AQUA SERIE; kg of C02 per kW/h 20: FRN75AQ1L-4E
| Coût du variateur | kg of C02 per kW/h 0: 2000; kg of C02 per kW/h 10: €; kg of C02 per kW/h 30: Les prix sont issus de notre tarif N°321
| Option 1 : armoire | kg of C02 per kW/h 0: 1000; kg of C02 per kW/h 10: €
| Option 2 : installation | kg of C02 per kW/h 0: 1000; kg of C02 per kW/h 10: €
| Option 3 : mise en route | kg of C02 per kW/h 0: 400; kg of C02 per kW/h 10: €
| Option 4 : … | kg of C02 per kW/h 0: 0; kg of C02 per kW/h 10: €
| Option 5 : … | kg of C02 per kW/h 0: 0; kg of C02 per kW/h 10: €
| Coût de l'investissement | kg of C02 per kW/h 0: 4400; kg of C02 per kW/h 10: €
| Discount | kg of C02 per kW/h 0: 0; kg of C02 per kW/h 10: %; kg of C02 per kW/h 30: Input the discount given to the customer
| Coût final de l'investissement | kg of C02 per kW/h 0: 4400; kg of C02 per kW/h 10: €; kg of C02 per kW/h 60: Clauses de paiement; kg of C02 per kW/h 80: 45; kg of C02 per kW/h 90: jours
| Coût du kW/h | kg of C02 per kW/h 0: 0.0954; kg of C02 per kW/h 10: €; kg of C02 per kW/h 30: Le coût du kWh peut être modifé dans l'onglet "Infos_générales"
Coûts énergétiques
|  | Par jour |  |  | Par an |  |  | Economie en %
| Sans variateur | kg of C02 per kW/h 0: 107.7552; kg of C02 per kW/h 10: €; kg of C02 per kW/h 30: 30171.4479; kg of C02 per kW/h 40: €; kg of C02 per kW/h 60: 100
| Avec variateur | kg of C02 per kW/h 0: 83.6765; kg of C02 per kW/h 10: €; kg of C02 per kW/h 30: 23429.4123; kg of C02 per kW/h 40: €; kg of C02 per kW/h 60: 77.6543
| Economie | kg of C02 per kW/h 0: 24.0787; kg of C02 per kW/h 10: €; kg of C02 per kW/h 30: 6742.0356; kg of C02 per kW/h 40: €
Analyse globale et économies par an :
| Réductions de coûts et de facture d'électricité | kg of C02 per kW/h 30: 6742.0356; kg of C02 per kW/h 40: €
[5 empty] | 0 | €
[5 empty] | 0 | €
[5 empty] | 0 | €
[5 empty] | 0 | €
[5 empty] | 0 | €
| Economies annuelles totale | kg of C02 per kW/h 30: 6742.0356; kg of C02 per kW/h 40: €
Temps avant retour sur investissement
Le retour sur investissement démarre dès que le variateur est installé. Attention aux clauses de paiement
| Temps avant retour sur investissement | kg of C02 per kW/h 30: 5.9029; kg of C02 per kW/h 40: Mois
Note on C150: Ce prix provient de la sélection du variateur et du tarif
Note on C162: SERMES : This parameter MUST be changed in Settings Tabs, Cf. 3- Carbon dioxide (C02) saving estimation based on
Note on F175: SERMES : You can modify these costs saving factor in General Setting tab
Note on F176: SERMES : You can modify these costs saving factor in General Setting tab
Note on F177: SERMES : You can modify these costs saving factor in General Setting tab
Note on F178: SERMES : You can modify these costs saving factor in General Setting tab
Note on F179: SERMES : You can modify these costs saving factor in General Setting tab

## Version_imprimable
| Simulation d'économies d'énergie avec un variateur de vitesse SERMES | [7 empty] | Alexandre LEMARQUIS
[9 empty] | SERMES |  |  |  | Email : | alexandre-lemarquis@sermes.fr
[9 empty] | 14 rue des Frères Eberts |  |  |  | Tel : | 06 48 51 01 74
[9 empty] | 67100 STRASBOURG |  |  |  | Fax :
I - | Informations client | [11 empty] | Date : | 2026-07-29 13:39
| Nom du projet : | VENTILATEUR
| Nom : | Lemarquis Alexandre
| Fonction : | Resp marché vitesse variable
| Société : | SERMES
| Adresse : | 14 rue des Frères Eberts
| Ville / CP : | 67100 STRASBOURG
| Pays : | France
| Téléphone : | 03 88 40 72 00
| Fax : | 0
| Email : | alexandre-lemarquis@sermes.fr
II - | Données du projet
| Type d'application : | Ventilateur avec diaphragme à l'aspiration
| Puissance moteur : | 75 | kW
| Rendement : | 95 | %
| Cos PHI : | 0.94
III - | Consommations en fonction des cycles de fonctionnement
| Vitesse (%) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
| Temps (Heures) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| Total d'heures d'utilisation par jour : | 20: 22; 30: Heures
| Nombre de jours travaillés | 20: 7; 30: Jours
| Nombre de jours de congés & week-end | 20: 40; 30: Semaines
| Total jours de fonctionnement par an | 20: 280; 30: Jours
| Total Heures de donctionnement par an | 20: 6160; 30: Heures
IV - | Matériel et investissement
| Variateur SERMES : | 0: série AQUA
| Référence variateur : | 0: FRN75AQ1L-4E; 40: 2000; 50: €/HT
| Option 1 : | 0: Option 1 : armoire; 40: 1000; 50: €/HT
| Option 2 : | 0: Option 2 : installation; 40: 1000; 50: €/HT
| Option 3 : | 0: Option 3 : mise en route; 40: 400; 50: €/HT
| Option 4 : | 0: Option 4 : …; 40: 0; 50: €/HT
| Option 5 : | 0: Option 5 : …; 40: 0; 50: €/HT
|  |  |  | Total investissement |  | 4400 | €/HT
V - | Estimation des économies d'énergie réalisées
Les informations décrites sont celles données pour une période d'un an.
| Consommation d'énergie active (kWh/an) | 20: Sans variateur; 50: Avec variateur
|  |  |  | 316262.5571 |  |  | 245591.3242
| Estimation de l'énergie économisée : | 20: 70671.2329; 30: kWh/ an
| Estimation du montant d'électricité écomisée : | 20: 6742.0356; 30: € / an; 60: Coût de l'énergie; 80: 0.0954; 90: €/kW/h
| Réduction de CO2 obtenue : | 10: 6.0071; 30: Tonne / an
| Estimation du retour sur investissement : | 10: 5.9029; 20: Mois; 30: (environ; 40: 0.49191; 50: Années)
VI - | Remarques :
0
0
Note : Les résultats obtenus ne peuvent être considérés comme contractuels. SERMES se reserve le droit de changer les caractéristiques ou validité.

## Inverter_Database (hidden)
DATABASE CURRENTLY IN USE FOR CALCULATION - Depends on customer Application selection
Charge (%) | W/O inverter | W/ inverter | Saving
0 | 55600 | 17000 | 38600
10 | 50200 | 15300 | 34900
20 | 53150 | 11700 | 41450
30 | 57600 | 14300 | 43300
40 | 62000 | 18600 | 43400
50 | 67900 | 26000 | 41900
60 | 75350 | 35000 | 40350
70 | 84000 | 55000 | 29000
80 | 94500 | 79000 | 15500
90 | 112000 | 113700 | -1700
100 | 147600 | 152000 | -4400
Pump with regulation valve
Charge (%) | W/O inverter | W/ inverter | Saving
0 | 55600 | 17000 | 38600
10 | 57600 | 15300 | 42300
20 | 72400 | 11700 | 60700
30 | 85600 | 14300 | 71300
40 | 100000 | 18600 | 81400
50 | 110700 | 26000 | 84700
60 | 121000 | 35000 | 86000
70 | 131400 | 55000 | 76400
80 | 138700 | 79000 | 59700
90 | 147000 | 113700 | 33300
100 | 147000 | 152000 | -5000
Pump with By pass
Charge (%) | W/O inverter | W/ inverter | Saving
0 | 55600 | 17000 | 38600
10 | 104900 | 15300 | 89600
20 | 116620 | 11700 | 104920
30 | 126900 | 14300 | 112600
40 | 132800 | 18600 | 114200
50 | 138800 | 26000 | 112800
60 | 143220 | 35000 | 108220
70 | 144750 | 55000 | 89750
80 | 146000 | 79000 | 67000
90 | 147600 | 113700 | 33900
100 | 147600 | 152000 | -4400
Fan with Inlet damper :
Charge (%) | W/O inverter | W/ inverter | Saving
0 | 55600 | 17000 | 38600
10 | 50200 | 15300 | 34900
20 | 53150 | 11700 | 41450
30 | 57600 | 14300 | 43300
40 | 62000 | 18600 | 43400
50 | 67900 | 26000 | 41900
60 | 75350 | 35000 | 40350
70 | 84000 | 55000 | 29000
80 | 94500 | 79000 | 15500
90 | 112000 | 113700 | -1700
100 | 147600 | 152000 | -4400
Fan with Outlet damper
Charge (%) | W/O inverter | W/ inverter | Saving
0 | 55600 | 17000 | 38600
10 | 26500 | 15300 | 11200
20 | 53100 | 11700 | 41400
30 | 81000 | 14300 | 66700
40 | 105000 | 18600 | 86400
50 | 125500 | 26000 | 99500
60 | 136000 | 35000 | 101000
70 | 145000 | 55000 | 90000
80 | 149000 | 79000 | 70000
90 | 150000 | 113700 | 36300
100 | 147500 | 152000 | -4500
INVERTER DATA BASE
Columns Number | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| AQ1M-7 - Mono 220VAC |  | E1S-7 -Mono 220VAC |  | AR1M-7 - Mono 220VAC |  | AQ1M-2E - 3x 230VAC |  | E1S-2E - 3x 230VAC |  | AR1M-2E - 3x 230VAC |  | AQ1M-4 - 3x 400VAC |  | E1S-4 - 3x 400VAC |  | AR1M-4 - 3x 400VAC |  | AQ1L-4 - 3x 400VAC |  | E1L-4 - 3x 400VAC |  | AR1L-4 - 3x 400VAC
Rated Capacity (kW) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT)
0.1 | __ | __ | FRN0.1E1S-7 | 145.01 | __ | __ | __ | __ | FRN0.1E1S-2 | 222.01 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.2 | __ | __ | FRN0.2E1S-7 | 157.3 | __ | __ | __ | __ | FRN0.2E1S-2 | 247.1 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.4 | __ | __ | FRN0.4E1S-7 | 162.04 | __ | __ | __ | __ | FRN0.4E1S-2 | 294.98 | __ | __ | __ | __ | FRN0.4E1S-4 | 222.01 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.75 | __ | __ | FRN0.75E1S-7 | 172.73 | __ | __ | __ | __ | FRN0.75E1S-2 | 341.59 | __ | __ | FRN0.75AQ1M-4E | 219 | FRN0.75E1S-4 | 247.1 | FRN0.75AR1M-4E | 219 | FRN0.75AQ1L-4E | 219 | __ | __ | FRN0.75AR1L-4E | 438
1.5 | __ | __ | FRN1.5E1S-7 | 202.54 | __ | __ | __ | __ | FRN1.5E1S-2 | 445.65 | __ | __ | FRN1.5AQ1M-4E | 393.24 | FRN1.5E1S-4 | 294.98 | FRN1.5AR1M-4E | 393.24 | FRN1.5AQ1L-4E | 393.24 | __ | __ | FRN1.5AR1L-4E | 786.48
2.2 | __ | __ | FRN2.2E1S-7 | 241.14 | __ | __ | __ | __ | FRN2.2E1S-2 | 517.85 | __ | __ | FRN2.2AQ1M-4E | 414.21 | FRN2.2E1S-4 | 341.59 | FRN2.2AR1M-4E | 414.21 | FRN2.2AQ1L-4E | 414.21 | __ | __ | FRN2.2AR1L-4E | 828.42
4 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN3.7E1S-2 | 581.4 | __ | __ | FRN4.0AQ1M-4E | 476.42 | FRN4.0E1S-4 | 445.65 | FRN4.0AR1M-4E | 476.42 | FRN4.0AQ1L-4E | 476.42 | __ | __ | FRN4.0AR1L-4E | 952.84
5.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN5.5E1S-2 | 667 | __ | __ | FRN5.5AQ1M-4E | 570.42 | FRN5.5E1S-4 | 517.85 | FRN5.5AR1M-4E | 570.42 | FRN5.5AQ1L-4E | 570.42 | __ | __ | FRN5.5AR1L-4E | 1140.84
7.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN7.5E1S-2 | 934.47 | __ | __ | FRN7.5AQ1M-4E | 622.29 | FRN7.5E1S-4 | 581.4 | FRN7.5AR1M-4E | 622.29 | FRN7.5AQ1L-4E | 622.29 | __ | __ | FRN7.5AR1L-4E | 1244.58
11 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN11E1S-2 | 1111 | __ | __ | FRN11AQ1M-4E | 714.35 | FRN11E1S-4 | 667 | FRN11AR1M-4E | 714.35 | FRN11AQ1L-4E | 714.35 | __ | __ | FRN11AR1L-4E | 1428.7
15 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN15E1S-2 | 1300 | __ | __ | FRN15AQ1M-4E | 862.68 | FRN15E1S-4 | 934.47 | FRN15AR1M-4E | 862.68 | FRN15AQ1L-4E | 862.68 | __ | __ | FRN15AR1L-4E | 1725.36
18.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN18.5AQ1M-4E | 1072.41 | __ | __ | FRN18.5AR1M-4E | 1072.41 | FRN18.5AQ1L-4E | 1072.41 | __ | __ | FRN18.5AR1L-4E | 2144.82
22 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN22AQ1M-4E | 1190.04 | __ | __ | FRN22AR1M-4E | 1190.04 | FRN22AQ1L-4E | 1190.04 | __ | __ | FRN22AR1L-4E | 2380.08
30 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN30AQ1M-4E | 1737.62 | __ | __ | FRN30AR1M-4E | 1737.62 | FRN30AQ1L-4E | 1737.62 | __ | __ | FRN30AR1L-4E | 3475.24
37 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN37AQ1M-4E | 2011.19 | __ | __ | FRN37AR1M-4E | 2011.19 | FRN37AQ1L-4E | 2011.19 | __ | __ | FRN37AR1L-4E | 4022.38
45 | FAKE_REF_AQ_230_1P | 1234 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN45AQ1M-4E | 2302.14 | __ | __ | FRN45AR1M-4E | 2302.14 | FRN45AQ1L-4E | 2302.14 | __ | __ | FRN45AR1L-4E | 4604.28
55 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN55AQ1M-4E | 2966.5 | __ | __ | FRN55AR1M-4E | 2966.5 | FRN55AQ1L-4E | 2966.5 | __ | __ | FRN55AR1L-4E | 5933
75 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN75AQ1M-4E | 3529.01 | __ | __ | FRN75AR1M-4E | 3529.01 | FRN75AQ1L-4E | 3529.01 | __ | __ | FRN75AR1L-4E | 7058.02
90 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN90AQ1M-4E | 4668.59 | __ | __ | FRN90AR1M-4E | 4668.59 | FRN90AQ1L-4E | 9000 | __ | __ | FRN90AR1L-4E | 18000
110 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN110AQ1M-4E | 5568.19 | __ | __ | FRN110AR1M-4E | 5568.19 | __ | __ | __ | __ | __ | __
132 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN132AQ1M-4E | 6681.81 | __ | __ | FRN132AR1M-4E | 6681.81 | __ | __ | __ | __ | __ | __
160 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN160AQ1M-4E | 7028.99 | __ | __ | FRN160AR1M-4E | 7028.99 | __ | __ | __ | __ | __ | __
200 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN200AQ1M-4E | 8305.95 | __ | __ | FRN200AR1M-4E | 8305.95 | __ | __ | __ | __ | __ | __
220 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN220AQ1M-4E | 8688.07 | __ | __ | FRN220AR1M-4E | 8688.07 | __ | __ | __ | __ | __ | __
280 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FAKE_REF_AQ_230_3P | 5678 | __ | __ | __ | __ | FRN280AQ1M-4E | 11028.36 | __ | __ | FRN280AR1M-4E | 11028.36 | __ | __ | __ | __ | __ | __
315 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN315AQ1M-4E | 15702.64 | __ | __ | FRN315AR1M-4E | 15702.64 | __ | __ | __ | __ | __ | __
355 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN355AQ1M-4E | 19314.77 | __ | __ | FRN355AR1M-4E | 19314.77 | __ | __ | __ | __ | __ | __
400 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN400AQ1M-4E | 21052.81 | __ | __ | FRN400AR1M-4E | 21052.81 | __ | __ | __ | __ | __ | __
450 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN450AQ1M-4E | 21344.64 | __ | __ | FRN450AR1M-4E | 21344.64 | __ | __ | __ | __ | __ | __
500 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN500AQ1M-4E | 22696.63 | __ | __ | FRN500AR1M-4E | 22696.63 | __ | __ | __ | __ | __ | __
560 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN560AQ1M-4E | 24951 | __ | __ | FRN560AR1M-4E | 24951 | __ | __ | __ | __ | __ | __
630 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN630AQ1M-4E | 24952 | __ | __ | FRN630AR1M-4E | 24952 | __ | __ | __ | __ | __ | __
710 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | FRN710AQ1M-4E | 24953 | __ | __ | FRN710AR1M-4E | 24953 | __ | __ | __ | __ | __ | __
STANDARD CABINET DATA BASE
| Armoire AQ1M-7 - Mono 220VAC |  | CABINET E1S-7 -Mono 220VAC |  | Armoire AR1M-7 - Mono 220VAC |  | CABINET C1S-2E - 3x 230VAC |  | CABINET E1S-2E - 3x 230VAC |  | CABINET F1S-2E - 3x 230VAC |  | Armoire AQ1M-4 - 3x 400VAC |  | Armoire E1L-4 - 3x 400VAC |  | Armoire AR1M-4 - 3x 400VAC |  | Armoire Q1L-4 - 3x 400VAC |  | Armoire E1L-4 - 3x 400VAC |  | Armoire AR1L-4 - 3x 400VAC
Rated Capacity (kW) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT)
0.1 | __ | __ | CAB_FRN0.1E1S-7 | 444.44 | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN0.1E1S-2 | 666.66 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.2 | __ | __ | CAB_FRN0.2E1S-7 | 444.44 | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN0.2E1S-2 | 666.66 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.4 | __ | __ | CAB_FRN0.4E1S-7 | 444.44 | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN0.4E1S-2 | 666.66 | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN0.4E1S-4 | 222.01 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.75 | __ | __ | CAB_FRN0.75E1S-7 | 444.44 | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN0.75E1S-2 | 666.66 | __ | __ | CAB_FRN0.75AQ1M-4E | 219 | CAB_FRN0.75E1S-4 | 247.1 | CAB_FRN0.75AR1M-4E | 657 | __ | __ | __ | __ | __ | __
1.5 | __ | __ | CAB_FRN1.5E1S-7 | 444.44 | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN1.5E1S-2 | 666.66 | __ | __ | CAB_FRN1.5AQ1M-4E | 393.24 | CAB_FRN1.5E1S-4 | 294.98 | CAB_FRN1.5AR1M-4E | 1179.72 | __ | __ | __ | __ | __ | __
2.2 | __ | __ | CAB_FRN2.2E1S-7 | 444.44 | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN2.2E1S-2 | 666.66 | __ | __ | CAB_FRN2.2AQ1M-4E | 414.21 | CAB_FRN2.2E1S-4 | 341.59 | CAB_FRN2.2AR1M-4E | 1242.63 | __ | __ | __ | __ | __ | __
4 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN3.7E1S-2 | 666.66 | __ | __ | CAB_FRN4.0AQ1M-4E | 476.42 | CAB_FRN4.0E1S-4 | 445.65 | CAB_FRN4.0AR1M-4E | 1429.26 | __ | __ | __ | __ | __ | __
5.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN5.5E1S-2 | 666.66 | __ | __ | CAB_FRN5.5AQ1M-4E | 570.42 | CAB_FRN5.5E1S-4 | 517.85 | CAB_FRN5.5AR1M-4E | 1711.26 | __ | __ | __ | __ | __ | __
7.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN7.5E1S-2 | 666.66 | __ | __ | CAB_FRN7.5AQ1M-4E | 622.29 | CAB_FRN7.5E1S-4 | 581.4 | CAB_FRN7.5AR1M-4E | 1866.87 | __ | __ | __ | __ | __ | __
11 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN11E1S-2 | 666.66 | __ | __ | CAB_FRN11AQ1M-4E | 714.35 | CAB_FRN11E1S-4 | 667 | CAB_FRN11AR1M-4E | 2143.05 | __ | __ | __ | __ | __ | __
15 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN15E1S-2 | 666.66 | __ | __ | CAB_FRN15AQ1M-4E | 862.68 | CAB_FRN15E1S-4 | 934.47 | CAB_FRN15AR1M-4E | 2588.04 | __ | __ | __ | __ | __ | __
18.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN18.5AQ1M-4E | 1072.41 | __ | __ | CAB_FRN18.5AR1M-4E | 3217.23 | __ | __ | __ | __ | __ | __
22 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN22AQ1M-4E | 1190.04 | __ | __ | CAB_FRN22AR1M-4E | 3570.12 | __ | __ | __ | __ | __ | __
30 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN30AQ1M-4E | 1737.62 | __ | __ | CAB_FRN30AR1M-4E | 5212.86 | __ | __ | __ | __ | __ | __
37 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN37AQ1M-4E | 2011.19 | __ | __ | CAB_FRN37AR1M-4E | 6033.57 | __ | __ | __ | __ | __ | __
45 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN45AQ1M-4E | 2302.14 | __ | __ | CAB_FRN45AR1M-4E | 6906.42 | __ | __ | __ | __ | __ | __
55 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN55AQ1M-4E | 2966.5 | __ | __ | CAB_FRN55AR1M-4E | 8899.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __
75 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN75AQ1M-4E | 3529.01 | __ | __ | CAB_FRN75AR1M-4E | 10587.03 | __ | __ | __ | __ | __ | __
90 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN90AQ1M-4E | 4668.59 | __ | __ | CAB_FRN90AR1M-4E | 14005.77 | __ | __ | __ | __ | __ | __
110 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN110AQ1M-4E | 5568.19 | __ | __ | CAB_FRN110AR1M-4E | 16704.57 | __ | __ | __ | __ | __ | __
132 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN132AQ1M-4E | 6681.81 | __ | __ | CAB_FRN132AR1M-4E | 20045.43 | __ | __ | __ | __ | __ | __
160 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN160AQ1M-4E | 7028.99 | __ | __ | CAB_FRN160AR1M-4E | 21086.97 | __ | __ | __ | __ | __ | __
200 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN200AQ1M-4E | 8305.95 | __ | __ | CAB_FRN200AR1M-4E | 24917.85 | __ | __ | __ | __ | __ | __
220 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN220AQ1M-4E | 8688.07 | __ | __ | CAB_FRN220AR1M-4E | 26064.21 | __ | __ | __ | __ | __ | __
280 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN280AQ1M-4E | 11028.36 | __ | __ | CAB_FRN280AR1M-4E | 33085.08 | __ | __ | __ | __ | __ | __
315 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN315AQ1M-4E | 15702.64 | __ | __ | CAB_FRN315AR1M-4E | 47107.92 | __ | __ | __ | __ | __ | __
355 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN355AQ1M-4E | 19314.77 | __ | __ | CAB_FRN355AR1M-4E | 57944.31 | __ | __ | __ | __ | __ | __
400 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN400AQ1M-4E | 21052.81 | __ | __ | CAB_FRN400AR1M-4E | 63158.43 | __ | __ | __ | __ | __ | __
450 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN450AQ1M-4E | 21344.64 | __ | __ | CAB_FRN450AR1M-4E | 64033.92 | __ | __ | __ | __ | __ | __
500 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN500AQ1M-4E | 22696.63 | __ | __ | CAB_FRN500AR1M-4E | 68089.89 | __ | __ | __ | __ | __ | __
560 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN560AQ1M-4E | 24951 | __ | __ | CAB_FRN560AR1M-4E | 74853 | __ | __ | __ | __ | __ | __
630 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN630AQ1M-4E | 24952 | __ | __ | CAB_FRN630AR1M-4E | 74856 | __ | __ | __ | __ | __ | __
710 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | CAB_FRN710AQ1M-4E | 24953 | __ | __ | CAB_FRN710AR1M-4E | 74859 | __ | __ | __ | __ | __ | __
DCR STANDARD
| C1S-7 - Mono 220VAC |  | E1S-7 -Mono 220VAC |  | F1S-7 - Mono 220VAC |  | C1S-2E - 3x 230VAC |  | E1S-2E - 3x 230VAC |  | F1S-2E - 3x 230VAC |  | C1S-4 - 3x 400VAC |  | E1S-4 - 3x 400VAC |  | F1S-4 - 3x 400VAC |  | F1L-4E - 3x 400VAC
Rated Capacity (kW) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT)
0.1 | DCRE2-0,2 | 135.84 | DCRE2-0,2 | 145.01 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.2 | DCRE2-0,4 | 139.27 | DCRE2-0,4 | 157.3 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.4 | DCRE2-0,75 | 139.96 | DCRE2-0,75 | 162.04 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | DCRE4-0,4 | 211.53 | DCRE4-0,4 | 222.01 | __ | __ | __ | __
0.75 | DCRE2-1,5 | 155.11 | DCRE2-1,5 | 172.73 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | DCRE4-0,75 | 219.08 | DCRE4-0,75 | 247.1 | DCRE4-0,75 | 377.43 | Included | 0
1.5 | DCRE2-2,2 | 178.54 | DCRE2-2,2 | 202.54 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | DCRE4-1,5 | 260.67 | DCRE4-1,5 | 294.98 | DCRE4-1,5 | 393.24 | Included | 0
2.2 | DCRE2-4,0 | 195.14 | DCRE2-4,0 | 241.14 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | DCRE4-2,2 | 321.44 | DCRE4-2,2 | 341.59 | DCRE4-2,2 | 414.21 | Included | 0
4 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | 0 | DCRE4-4,0 | 395.03 | DCRE4-4,0 | 445.65 | DCRE4-4,0 | 476.42 | Included | 0
5.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | DCRE4-5,5 | 517.85 | DCRE4-5,5 | 570.42 | Included | 0
7.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | DCRE4-7,5 | 581.4 | DCRE4-7,5 | 622.29 | Included | 0
11 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | DCRE4-11 | 667 | DCRE4-11 | 714.35 | Included | 0
15 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | DCRE4-15 | 934.47 | DCRE4-15 | 862.68 | Included | 0
18.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | DCRE4-18,5 | 1072.41 | Included | 0
22 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | DCRE4-22A | 1190.04 | Included | 0
30 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | DCRE4-30B | 1737.62 | Included | 0
37 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR2-37C | 2011.19 | __ | __ | __ | __ | DCRE4-37B | 2011.19 | Included | 0
45 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR2-45C | 2302.14 | __ | __ | __ | __ | DCRE4-45B | 2302.14 | Included | 0
55 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR2-55C | 2966.5 | __ | __ | __ | __ | DCRE4-55B | 2966.5 | Included | 0
75 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR2-75C (Included) | 0 | __ | __ | __ | __ | DCR4-75C (Included) | 0 | Included | 0
90 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR2-90C (Included) | 0 | __ | __ | __ | __ | DCR4-90C (Included) | 0 | Included | 0
110 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR2-110C (Included) | 0 | __ | __ | __ | __ | DCR4-110C (Included) | 0 | __ | __
132 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR4-132C (Included) | 0 | __ | __
160 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR4-160C (Included) | 0 | __ | __
200 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR4-200C (Included) | 0 | __ | __
220 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR4-220C (Included) | 0 | __ | __
280 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR4-280C (Included) | 0 | __ | __
315 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR4-315C (Included) | 0 | __ | __
355 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR4-355C (Included) | 0 | __ | __
400 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR4-400C (Included) | 0 | __ | __
450 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR4-450C (Included) | 0 | __ | __
500 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR4-500C (Included) | 0 | __ | __
560 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR4-560C (Included) | 0 | __ | __
630 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
710 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
DCR C TYPE
| C1S-7 - Mono 220VAC |  | E1S-7 -Mono 220VAC |  | F1S-7 - Mono 220VAC |  | C1S-2E - 3x 230VAC |  | E1S-2E - 3x 230VAC |  | F1S-2E - 3x 230VAC |  | C1S-4 - 3x 400VAC |  | E1S-4 - 3x 400VAC |  | F1S-4 - 3x 400VAC |  | F1L-4E - 3x 400VAC
Rated Capacity (kW) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT)
0.1 | C TYPE - DCRE2-0,2 | 135.84 | C TYPE - DCRE2-0,2 | 145.01 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.2 | C TYPE - DCRE2-0,4 | 139.27 | C TYPE - DCRE2-0,4 | 157.3 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.4 | C TYPE - DCRE2-0,75 | 139.96 | C TYPE - DCRE2-0,75 | 162.04 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | C TYPE - DCRE4-0,4 | 211.53 | C TYPE - DCRE4-0,4 | 222.01 | __ | __ | __ | __
0.75 | C TYPE - DCRE2-1,5 | 155.11 | C TYPE - DCRE2-1,5 | 172.73 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | C TYPE - DCRE4-0,75 | 219.08 | C TYPE - DCRE4-0,75 | 247.1 | __ | __ | Included | 0
1.5 | C TYPE - DCRE2-2,2 | 178.54 | C TYPE - DCRE2-2,2 | 202.54 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | C TYPE - DCRE4-1,5 | 260.67 | C TYPE - DCRE4-1,5 | 294.98 | __ | __ | Included | 0
2.2 | C TYPE - DCRE2-4,0 | 195.14 | C TYPE - DCRE2-4,0 | 241.14 | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | C TYPE - DCRE4-2,2 | 321.44 | C TYPE - DCRE4-2,2 | 341.59 | __ | __ | Included | 0
4 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | 0 | __ | __ | C TYPE - DCRE4-4,0 | 395.03 | C TYPE - DCRE4-4,0 | 445.65 | __ | __ | Included | 0
5.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCRE4-5,5 | 517.85 | __ | __ | Included | 0
7.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCRE4-7,5 | 581.4 | __ | __ | Included | 0
11 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCRE4-11 | 667 | __ | __ | Included | 0
15 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCRE4-15 | 934.47 | __ | __ | Included | 0
18.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | Included | 0
22 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | Included | 0
30 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | Included | 0
37 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR2-37C | 2011.19 | __ | __ | __ | __ | DCRE4-37C | 2011.19 | Included | 0
45 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR2-45C | 2302.14 | __ | __ | __ | __ | DCRE4-45C | 2302.14 | Included | 0
55 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCR2-55C | 2966.5 | __ | __ | __ | __ | DCRE4-55C | 2966.5 | Included | 0
75 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR2-75C (Included) | 0 | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-75C (Included) | 0 | Included | 0
90 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR2-90C (Included) | 0 | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-90C (Included) | 0 | Included | 0
110 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR2-110C (Included) | 0 | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-110C (Included) | 0 | __ | __
132 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-132C (Included) | 0 | __ | __
160 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-160C (Included) | 0 | __ | __
200 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-200C (Included) | 0 | __ | __
220 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-220C (Included) | 0 | __ | __
280 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-280C (Included) | 0 | __ | __
315 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-315C (Included) | 0 | __ | __
355 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-355C (Included) | 0 | __ | __
400 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-400C (Included) | 0 | __ | __
450 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-450C (Included) | 0 | __ | __
500 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-500C (Included) | 0 | __ | __
560 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | C TYPE - DCR4-560C (Included) | 0 | __ | __
630 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
710 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
DCR F TYPE
| C1S-7 - Mono 220VAC |  | E1S-7 -Mono 220VAC |  | F1S-7 - Mono 220VAC |  | C1S-2E - 3x 230VAC |  | E1S-2E - 3x 230VAC |  | F1S-2E - 3x 230VAC |  | C1S-4 - 3x 400VAC |  | E1S-4 - 3x 400VAC |  | F1S-4 - 3x 400VAC |  | F1L-4E - 3x 400VAC
Rated Capacity (kW) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT) | Reference | Price (€ HT)
0.1 | F TYPE - DCRE2-0,2 | 135.84 | F TYPE - DCRE2-0,2 | 145.01 | __ | __ | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.2 | F TYPE - DCRE2-0,4 | 139.27 | F TYPE - DCRE2-0,4 | 157.3 | __ | __ | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.4 | F TYPE - DCRE2-0,75 | 139.96 | F TYPE - DCRE2-0,75 | 162.04 | __ | __ | __ | 0 | __ | __ | __ | __ | F TYPE - DCRE4-0,4 | 211.53 | __ | __ | __ | __ | __ | __
0.75 | F TYPE - DCRE2-1,5 | 155.11 | F TYPE - DCRE2-1,5 | 172.73 | __ | __ | __ | 0 | DCRE2-0,75-F | 0 | DCRE2-0,75-F | 0 | F TYPE - DCRE4-0,75 | 219.08 | __ | __ | __ | __ | Included | 0
1.5 | F TYPE - DCRE2-2,2 | 178.54 | F TYPE - DCRE2-2,2 | 202.54 | __ | __ | __ | 0 | DCRE2-1,5-F | 0 | DCRE2-1,5-F | 0 | F TYPE - DCRE4-1,5 | 260.67 | __ | __ | __ | __ | Included | 0
2.2 | F TYPE - DCRE2-4,0 | 195.14 | F TYPE - DCRE2-4,0 | 241.14 | __ | __ | __ | 0 | DCRE2-2,2-F | 0 | DCRE2-2,2-F | 0 | F TYPE - DCRE4-2,2 | 321.44 | __ | __ | __ | __ | Included | 0
4 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | DCRE2-4,0-F | 0 | DCRE2-4,0-F | 0 | F TYPE - DCRE4-4,0 | 395.03 | DCRE4-4,0-F | 445.65 | DCRE4-4,0-F | 476.42 | Included | 0
5.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCRE2-5,5-F | 0 | DCRE2-5,5-F | 0 | __ | __ | DCRE4-5,5-F | 517.85 | DCRE4-5,5-F | 570.42 | Included | 0
7.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCRE2-7,5-F | 0 | DCRE2-7,5-F | 0 | __ | __ | DCRE4-7,5-F | 581.4 | DCRE4-7,5-F | 622.29 | Included | 0
11 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCRE2-11-F | 0 | DCRE2-11-F | 0 | __ | __ | DCRE4-11-F | 667 | DCRE4-11-F | 714.35 | Included | 0
15 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCRE2-15-F | 0 | DCRE2-15-F | 0 | __ | __ | DCRE4-15-F | 934.47 | DCRE4-15-F | 862.68 | Included | 0
18.5 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCRE2-18,5-F | 0 | __ | __ | __ | __ | DCRE4-18,5-F | 1072.41 | Included | 0
22 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCRE2-22-F | 0 | __ | __ | __ | __ | DCRE4-22-F | 1190.04 | Included | 0
30 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCRE4-30-F | 1737.62 | Included | 0
37 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCRE4-37-F | 2011.19 | Included | 0
45 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | DCRE4-45-F | 2302.14 | Included | 0
55 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | Included | 0
75 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | Included | 0
90 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | Included | 0
110 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
132 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
160 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
200 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
220 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
280 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
315 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
355 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
400 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
450 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
500 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
560 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
630 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __
710 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __

## Pictures_Database (hidden)
Pictures
1. | INVERTER RANGES
| C1 |  | E1 |  | F1 |  | Unknow |  | AQ1M | AR1M
| IP54 VERSION |  |  |  | F1L |  |  |  | AQ1L | AR1L
| CABINET VERSION |  | E1_Cabinet |  | F1_Cabinet |  |  |  | AQ1L_Cabinet | AR1L_Cabinet
2. | APPLICATION PICTURES
|  | Pump with Regulation Valve |  | Pump with By-pass Control |  | Fan with Strangulation in Air Exit |  | Fan with Strangulation in Air Entrance